様式第3（第6条関係）

供給設備の技術上の基準

（容器による貯蔵能力が１，０００㎏以上３，０００㎏未満のものに限る。）

| １ 保安距離 | ①第1種保安距離(法定16.97m・障壁設置0m)実際距離 m 保安物件の名称 ②第2種保安距離(法定11.31m・障壁設置0m)実際距離 m 保安物件の名称 |
| --- | --- |
| ２ 障壁 | ①障壁の構造 材料 寸法(高さ) cm(厚さ) cm ②扉の構造 材料 (厚さ) cm ③扉の補強 等辺山形鋼(枠) ㎜× ㎜(内) ㎜× ㎜ 間隔(縦) ㎝(横) ㎝ |
| ３ 火気を取り扱う施設との距離 | ①火気の種類 火気との距離 m ②火気距離が5m未満 障壁(材料) 高さ m |
| ４ 滞留防止 | ①貯蔵設備面積 ㎡ 法定換気口面積 ㎠ ②実際の換気口面積 ㎠ |
| ５ 柵、塀等の 設置 | 柵、塀等の種類 |
| ６ 警戒標 | ①掲示位置 ②表示内容 |
| ７ 消火設備 | ①粉末消火器 (A-4、B-10以上のもの 貯蔵能力1,000kgにつき１個以上) ②その他 |
| ８ 軽量な屋根等 | ①屋根の場合 その材料 ②遮蔽板の場合 その材料 |
| ９ 転倒防止等の措置 |  |
| 10 腐食防止 措置 |  |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。