全体についての防火管理に係る消防計画

第１節　目的及びその適用範囲について

第１　目的

この計画は、消防法第８条の２第１項に基づき、統括防火管理者が

全体についての防火管理上必要な業務に係る事項を定め、火災を予防するとともに、火災、地震その他の災害による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

第２　適用範囲

この全体についての消防計画を適用する者の範囲は、　　　　　　　　　　に勤務し、出入り

する全ての者とする。

第３　管理権原の範囲

の各管理権原者の当該権原の範囲については、別添１「防火対象物の管

理権原範囲」のとおりとし、防火管理業務についての責任を持つものとする。

第４　防火管理業務の一部委託

◆

防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の一部が、防火対象物の関係者等以外の者に委託されている場合には、防火管理業務の範囲及び方法は、別添２「防火管理業務委託状況表」のとおりとする。

第２節　管理権原者、統括防火管理者、防火管理者の責務

第１　管理権原者の責務

１　各管理権原者は、防火対象物全体についての防火管理上必要な業務を遂行できるよう相互に連携・協力しなければならない。

２　各管理権原者は、統括防火管理者を協議して定め、当該防火対象物全体についての消防計画を作成させなければならない。

３　各管理権原者は、前号の消防計画に基づき、統括防火管理者に当該防火対象物全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

４　各管理権原者は、統括防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を消防長に届出なければならない。これを変更又は解任したときも同様とする。

５　４の届出については、防火対象物における各管理権原者のうち、主要な者として

を指定し、その代表者名をもって届出を行うものとする。

第２　統括防火管理者の責務

１　統括防火管理者は、防火対象物全体についての消防計画を作成し、消防長に届出なければならない。これを変更したときも同様とする。

２　統括防火管理者は、前号の消防計画に基づいて、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わなければならない。

３　統括防火管理者は、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う場合において、各防火管理者に対し必要な措置を講ずるよう指示することができ、必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。

第３　防火管理者の責務

１　各事業所の防火管理者は、統括防火管理者の指示を遵守するとともに、次に掲げる防火管理上必要な事項について統括防火管理者に報告し、承認を受けること。

（１）防火管理者に選任又は解任されたとき

（２）事業所の消防計画を作成又は変更するとき

（３）消防用設備等・特殊消防用設備等（以下「消防用設備等」という。）、その他各種法定点検の実施及び結果について

（４）建物構造、消防用設備等の不備欠陥を確認したとき及びそれらを改修したとき

（５）火気を使用する設備器具又は電気設備の新設、移設、改修等を行うとき

（６）臨時に火気を使用するとき

（７）大量の可燃物の搬入及び危険物の貯蔵・取扱いを行うとき

（８）客席又は避難通路の変更を行うとき

（９）用途（一時的を含む。）を変更するとき

（10）内装の改修又は改築等の工事を行うとき

（11）防火管理業務を委託するとき

（12）その他火災予防上必要な事項

２　各事業所の防火管理者は、この計画に適合するように、各事業所の消防計画を作成し、防火

管理業務を行わなければならない。

３　各事業所の防火管理者は、統括防火管理者及び各事業所の防火管理者と相互に連携・協力して防火管理業務を推進する。

第３節　予防管理対策

第１　点検・検査

１　防火対象物の法定点検

◆

防火対象物の法定点検は、　　　　　　　　　　の責任により行い、消防長へ１年に１回報告

するものとする。点検を実施する場合は、できる限り統括防火管理者又は各事業所の防火管理者

等が立ち会うものとする。

２　消防用設備等の法定点検

消防用設備等の法定点検は、　　　　　　　　　　の責任により行い、消防長へ　　年に１回

報告するものとする。点検を実施する場合は、できる限り統括防火管理者又は各事業所の防火管

理者等が立ち会うものとする。

３　自主点検

建物及び消防用設備等の自主点検は、　　　　　　　　　　の責任により次のうち該当する項目について日常的に実施するものとする。

（１）建物関係（基礎部、柱、はり、壁、床、天井、窓、階段）

（２）防火施設（防火戸、防火シャッター、くぐり戸、外壁）

（３）避難施設（廊下、通路、階段、避難口）

（４）火気使用設備（厨房設備、給湯器、ボイラー、暖房器具）

（５）電気設備（発電設備、変電設備、蓄電池設備、分電盤、電気器具）

（６）消防用設備等（消火器、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、特殊消火設備、自動火災報知設備、非常ベル、非常放送設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、避難器具、誘導灯、消防用水、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備）

（７）危険物施設（少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所）

４　不備欠陥箇所の改修

１から３の点検で発見された不備欠陥箇所の改修等は、　　　　　　　　　　の責任により行うものとする。

５　防火管理維持台帳への記録

は、１から３で点検した結果を取りまとめ、各管理権原者に報告し、その取りまとめた記録及びその他防火管理業務に必要な書類とともに防火管理維持台帳を作成し、保管するものとする。

第２　避難施設の管理

統括防火管理者は、防火対象物の共用部分の廊下、階段、避難口、防火区画等の避難施設を適

正に維持管理するため、次の事項を徹底するものとする。

１　廊下、階段、避難口等共用部その他の避難施設

（１）避難に障害となる設備を設けたり、物品を置かないこと。

（２）避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、廊下、階段等の幅員を避難の

際に支障とならないよう有効に保持すること。

２　防火設備等の維持管理

（１）防火戸は、常時閉鎖できるようにその機能を保持し、閉鎖の障害となるくさびや物品を置

かないこと。

（２）防火シャッターは、閉鎖の障害となる設備を設けたり、物品を置かないこと。

３　避難経路の案内

統括防火管理者は、避難口及び避難階段の位置を把握させるために、必要に応じて避難経路図を掲出する。

第４節　災害活動事項

第１　自衛消防活動

火災、地震その他の災害等による人的又は物的な被害を最小限にとどめるため、防火管理者は相互に連絡、協力して火災、地震その他の災害に対応する。

１　消火活動

（１）火災発生現場の近くにいる者は、従業員等と協力して初期消火を行う。

（２）各事業所の消防計画において初期消火の任務を担当している者は、統括防火管理者の指揮下で、相互に協力して消火活動を行う。

２　通報連絡

火災を発見した者は、直ちに消防機関（１１９番）へ通報するとともに、統括防火管理者及び防火管理者等に報告する。

３　避難誘導

（１）各事業所の消防計画において避難誘導の任務を担当している者は、従業員等を安全な場所へ避難誘導する。

（２）避難誘導の際に負傷者及び逃げ遅れた者等の把握に努め、知り得た情報を統括防火管理者及び当該事業所の防火管理者に報告する。

第２　消防隊に対する情報提供及び消防隊の誘導

統括防火管理者等は、火災、地震、その他の災害が発生した際に消防機関の活動が効果的に行

えるよう次の事項を行うものとする。

１　消防車両の停車場所、消防隊の進入経路の確保

２　火災現場等への誘導

３　出火場所、延焼範囲、自衛消防活動状況、逃げ遅れ・けが人の有無、消防活動上支障となるもの・危険物の有無などの情報提供

４　その他防火対象物の構造等消防活動に必要な情報提供

第３　防火対象物全体の訓練の実施

１　統括防火管理者は、各事業所の防火管理者と連携し、火災、地震、その他の災害が発生した際に的確かつ迅速な行動をとるため、次表のとおり定期的に訓練を実施するものとする。

| 訓練の対象 | 訓練実施責任者 | 実施時期 | 実施回数 | 実施内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 全体 | 統括防火管理者 | 月 | 年１回以上 | 初期消火、避難誘導、通報、その他 |
| 各事業所 | 各管理権原者 | 各事業所の消防計画による | 年 回以上 | 各事業所の消防計画による |

※防火対象物全体で行う訓練と事業所ごとに行う訓練を合同で実施することも可能

２　統括防火管理者は、各事業所の防火管理者に対し、当該訓練への参加を指示することができる。

３　統括防火管理者は、訓練を実施する場合、事前に「消防職員の派遣・指導・消防訓練実施届出書」により所轄の消防署に届出しなければならない。

第４　防火教育

統括防火管理者は、防火管理業務に従事する者に対して、防火管理業務に必要な知識・技術を高めるため、次の事項について教育を行う。

（１）全体についての防火管理に係る消防計画の内容の周知

（２）各事業所の管理権原の範囲とその責務等

（３）消防用設備等、防災設備等の取扱い及び維持管理

（４）廊下、階段、避難口、防火区画等の避難施設の維持管理

（５）火災、地震その他の災害が発生した場合の自衛消防活動

（６）その他火災予防上必要な事項

第５節　震災対策

第１　震災に備えての事前対策

１　統括防火管理者は、地震による被害を軽減するために次の措置を講じる。

（１）建築物及び建築物に付随する看板等の倒壊、落下防止措置

（２）ロッカー、自動販売機、棚等の転倒防止措置

（３）火気使用設備からの出火防止措置

（４）危険物等の流出、漏洩防止措置

（５）災害用の備蓄品、資機材の確保及び点検

第２　震災時の活動

１　統括防火管理者は、防火対象物全体の被害状況を把握し、各防火管理者に周知するとともに、必要な措置を行わせる。

２　各防火管理者等は、互いに連携・協力して、防火対象物全体について出火防止、情報の収集、消火活動、避難誘導等を実施しなければならない。

３　各防火管理者は、各事業所被害状況及び活動状況を把握し、各事業所の消防計画に基づき、自衛消防隊に必要な措置を行わせるとともに統括防火管理者に報告する。

付則　この計画は、　　　　年　　月　　日から実施する。

※　　印は、該当する場合に規定する項目であること。

◆

防火対象物の管理権原範囲

| 管 理 権 原 者 一 覧 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 事業所名 | 管理権原者 役職・氏名 | 防火管理者 | 占有階 占有部分 | 管理種別 （該当を○） |
|  |  |  |  |  | 所有・管理・占有 |
|  |  |  |  |  | 所有・管理・占有 |
|  |  |  |  |  | 所有・管理・占有 |
|  |  |  |  |  | 所有・管理・占有 |
|  |  |  |  |  | 所有・管理・占有 |
|  |  |  |  |  | 所有・管理・占有 |
|  |  |  |  |  | 所有・管理・占有 |
|  |  |  |  |  | 所有・管理・占有 |
|  |  |  |  |  | 所有・管理・占有 |
|  |  |  |  |  | 所有・管理・占有 |
|  |  |  |  |  | 所有・管理・占有 |

防火管理業務委託状況表

| 受託者情報 |  | 受託者氏名 |  |  | （法人の場合は、名称及び代表者氏名） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 住所・電話番号 |  |  | （法人の場合は所在地） |  |  |  |  |
| 受託者に委託する防火（防災）管理業務の範囲及び方法 | 常駐方式 |  | 範囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検等） □ 避難又は防火上必要な設備等の維持管理 □ 火災、地震その他の災害が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 消防計画に基づく消防訓練の実施及び指導 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 方法 | 常駐場所 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 常駐人員 |  | 営業時間内 名 営業時間外 名 |  |  |  |
|  |  |  |  | 委託する時間帯 |  | □ 時 分～ 時 分・□24時間 |  |  |  |
|  | 巡回方式 |  | 範囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検等） □ 避難又は防火上必要な設備等の維持管理 □ 火災、地震その他の災害が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 消防計画に基づく消防訓練実施及び指導 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 方法 | 巡回回数 |  |  | 回 |  |  |
|  |  |  |  | 巡回人員 |  |  | 営業時間内 名 営業時間外 名 |  |  |
|  |  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  | □全て □一部（ ） |  |  |
|  |  |  |  | 委託する時間帯 |  |  | □ 時 分～ 時 分・□24時間 |  |  |
|  | 遠隔移報方式 |  | 登録年月日・登録承認番号 |  |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |
|  |  |  | 範囲 | □ 消防・防災設備等の遠隔監視・操作作業 □ 火災、地震その他の災害が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 到着所要時間 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  | □全て □一部（ ） |
|  |  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  | □ 時 分～ 時 分・□24時間 |

該当する項目の□にチェックを記入すること