別表１（第６条関係）

火災予防のための組織編成表

| 防火管理者 | 防 火 担 当 責 任 者 |  | 火 元 責 任 者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ ○ ○ ○ | １ 階 | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ 室 | ○ ○ ○ ○ |
|  | ２ 階 | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ 室 | ○ ○ ○ ○ |

別表２（第６条関係）

自主点検、検査を実施するための組織編成表

| 種 別 | 実 施 区 分 | 実 施 者 |
| --- | --- | --- |
| 自主点検 | 消火器 | 第１種消防用設備点検資格者 又は ○○主任 ○ ○ ○ ○ |
|  | スプリンクラー設備 |  |
|  | 移動式粉末消火設備 |  |
|  | 自動火災報知設備 | 第２消防用設備点検資格者 又は ○○主任 ○ ○ ○ ○ |
|  | 非常放送 |  |
|  | 避難器具 |  |
|  | 誘 導 灯 |  |
|  | 消防機関へ通報する火災報知設備 |  |
| 自主検査 | 建物（構造等） | ○○主任 ○ ○ ○ ○ |
|  | 防火・避難施設 | ○○主任 ○ ○ ○ ○ |
|  | 火気設備器具 | 各火元責任者 |
|  | 電気設備 | 電気主任技術者 |
|  | 危険物施設 | 危険物取扱者 |

別表３（第９条関係）

消防用設備等点検計画表

| 点検実施月日 及び 点検の 区分 消防用設備等 の種類 | 点 検 実 施 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 機器点検 | 総合点検 |
| 消 火 器 | ４月 日 １０月 日 |  |
| スプリンクラー設備 | ４月 日 １０月 日 | １０月 日 |
| 移動式粉末消火設備 | ４月 日 １０月 日 | １０月 日 |
| 自動火災報知設備 | ４月 日 １０月 日 | １０月 日 |
| 非常放送設備 | ４月 日 １０月 日 | １０月 日 |
| 避難器具 | ４月 日 １０月 日 | １０月 日 |
| 誘導灯 | ４月 日 １０月 日 |  |
| 消防機関へ通報する 火災報知設備 | ４月 日 １０月 日 | １０月 日 |
| 自家発電設備 | ４月 日 １０月 日 | １０月 日 |

- 消防用設備等の点検業者と契約している場合

| 点検設備業者 | ○○○○（株）名古屋支社 |
| --- | --- |
| 住所 | ●●市○○町△丁目×番○号 |
| 電話番号 | ０５２－１２３－１２３４ |

別表４（第14・22条関係）

自衛消防隊編成表

≪　　　≫は、警戒発言発令時の任務

| 自衛消防隊長 （○○○○） | 通報連絡係 ･････････････ | ≪情報収集係≫ |
| --- | --- | --- |
|  | （ ○○○○ ） |  |
|  | （ ） |  |
|  | （ ） |  |
|  | 消火係 ･････････････ | ≪広 報 係≫ |
|  | （ ○○○○ ） |  |
|  | （ ） |  |
|  | （ ） |  |
|  | 避難誘導係 ･････････････ | ≪退避誘導係≫ |
|  | （ ○○○○ ） |  |
|  | （ ） |  |
|  | （ ） |  |
|  | 安全防衛係 ･････････････ | ≪安全防衛係≫ |
|  | （ ○○○○ ） |  |
|  | （ ） |  |
|  | （ ） |  |
|  | 応急救護係 ･････････････ | ≪応急措置点検係≫ |
|  | （ ○○○○ ） |  |
|  | （ ） |  |
|  | （ ） |  |

通報連絡係　･･････　消防機関への通報、防災センター等へ連絡

消　火　係　･･････	消火器、屋内消火栓等を活用しての消火活動

避難誘導係　･･････	顧客の避難誘導、パニック防止、避難器具の設定等

安全防護係　･･････	防火戸、防火ダンパー、排煙設備等の操作等

応急救護係　･･････	ケガ人の応急措置活動

情報収集係　･･････	ＴＶ等により警戒宣言発令に関する情報の収集

広　報　係　･･････	店内放送等により顧客に情報を広報する

退避誘導係　･･････	顧客に対し混乱防止を図り誘導にあたる

応急措置点検係･････		地震発生被害の防止及び警戒のための対策（建物、ガス器具、ボイラー等の点検）

別図１（第１５条関係）

建物内平面図（消防用設備等の位置及び屋外への避難経路を図示する。）

省略

消防用設備

消火器　　　　　　避難経路　⇒

誘導灯