事業所の名称を記入する。

消防計画

第１節　目的及びその適用範囲について

第１　目的

この計画は，消防法第８条第１項に基づき、　　　　　　　　　　の防火管理業務について必要な事項を定め，火災，地震その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を図ることを目的とする。

第２　適用範囲

１　この計画は、　　　　　　　　　　に勤務（居住）し、出入りするすべての者に適用する。

２　防火管理業務に従事する者（委託を受けて当該業務に従事する者を含む。）は、この計画の定めるところにより管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示の下に適正に業務を実施しなければならない。

第３　防火管理業務の一部委託

◆

防火対象物の防火管理上必要な業務の一部が、防火対象物の関係者等以外の者に委託されている場合には、防火管理業務の範囲及び方法は、別添１「防火管理業務委託状況表」とおりとする。

事業所の名称を記入する。

第２節　管理権原者、防火管理者の責務

第１　管理権原者の責務

管理権原者は、　　　　　　　　　　の防火管理業務についてすべての責任を持ち、次の事項を行う。

１　資格を有し、防火管理上必要な業務を適切に遂行できる者の中から防火管理者を選任し、防火管理者の選任（解任）届出書を消防長へ届出すること。これを変更又は解任したときも同様とする。

２　消防用設備等・特殊消防用設備等（以下「消防用設備等」という。）の点検結果を消防長へ報告すること。

◆

３　防火対象物定期点検の点検結果を消防長へ報告すること。

◆

４　防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合に必要な指示を与えること。

５　防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備欠陥事項がある場合、速やかに改修すること。

第２　防火管理者の責務

防火管理者は、この計画の作成について管理権原者の指示を受け、実行に当たって全ての権限を有し、次の業務を行う。

１　消防計画を作成又は変更し、消防長へ届出すること。

２　消火、通報、避難誘導等の訓練を実施し、事前に所轄消防署へ届出すること。

３　従業員等に防災教育を実施すること。

４　建築物及び消防用設備等の法定点検・整備時に立会うこと。

５　防火管理維持台帳を作成し、消防用設備等の自主点検及び法定点検結果を保管すること。

６　改修工事など工事中の立会い及び安全計画を策定すること。

７　火気の使用、取り扱いについて指示・監督すること。

点検実施予定月を記入する

機器点検は６ヶ月ごと、総合点検は１年ごとに実施する必要がある。

８　収容人員を適正に管理すること。

９　火元責任者等に対して指導・監督すること。

10　管理権原者へ提案や報告をすること。

11　放火防止対策を実施すること。

12　その他防火管理上必要な業務を実施すること。

13　共同防火管理に該当する防火対象物にあっては、全体についての防火管理に係る消防計画に規定されているとおり統括防火管理者に報告し、承認を受けること。

◆

法定点検義務のある消防用設備等をそれぞれ記入する。

法定点検を委託する業者名を記入する

第３節　予防管理対策

第１　消防用設備等の法定点検

法定点検を委託する業者名、電話番号を記入する

１　消防用設備等を維持管理するため、法定点検を　　　　　　　　　に委託して、下表のとおり実施するものとする。

| 消防用設備等 | 点検時期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 機器点検 | 総合点検 |
|  | 月・ 月 | 月 |
|  | 月・ 月 | 月 |
|  | 月・ 月 | 月 |
|  | 月・ 月 | 月 |

点検設備業者

電話番号

点検報告の期間を記入する。

特定防火対象物は１年、非特定防火対象物は３年に１回報告する必要がある。

２　総合点検実施時の「消防用設備等点検結果報告書」を　　年に１回消防長に報告しなければならない。

３　点検実施時は、できる限り防火管理者等が立会わなければならない。

第２　自主点検

建物を安全に維持管理するため、建築設備、火気使用設備、危険物施設、電気設備及び消防用設備等を日常的に維持管理し、自主点検を毎月実施するものとする。

第３　不備欠陥事項の改修

第１及び第２の点検により発見された不備欠陥箇所は、管理権原者に報告し、速やかに改修しなければならない。

第４　火気管理

建物内において火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

１　火気使用設備の指定場所で使用し、使用前及び使用後に安全確認のため点検をすること。

２　火気使用設備の周囲の可燃物を除去すること。

３　指定場所で喫煙し、灰皿には水を入れること。

４　終業時に安全確認すること。

第５　避難施設の管理

従業員等は、廊下、階段、避難口、防火区画等の避難施設を適正に維持管理するため、次の事項を遵守するものとする。

１　廊下、階段、避難口等の避難施設

（１）避難に障害となる設備を設けたり、物品を放置しないこと。

（２）避難口等に設ける戸は、容易に解錠し、開放できるものとし、廊下、階段等の幅員を避難の際に支障とならないよう有効に保持すること。

２　防火設備等の維持管理

（１）防火戸は、常時閉鎖できるようにその機能を保持し、閉鎖の障害となるくさびや物品を置かないこと。

（２）防火シャッターは、閉鎖の障害となる設備を設けたり、物品を置かないこと。

それぞれの項目に担当者名を記入する。

通常、隊長は管理権原者か防火管理者が担当し、事業所の人数によっては、複数の担当を兼任することも可能。

第４節　災害活動事項

第１　自衛消防活動

火災、地震、その他の災害による人的又は物的な被害を最小限にとどめるため、下表のとおり自衛消防活動を実施する。

| 自衛消防隊長 | 担当 | 担当者名 | 任務内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 通報連絡 |  | １ 非常ベルを鳴らす。 ２ １１９番通報を行う。 ３ 消防隊への情報提供及び関係者への連絡を行う。 |
|  | 初期消火 |  | 水バケツ、消火器等を活用し、初期消火を行う。（天井に燃え移ったら初期消火を中止し、避難する。） |
|  | 避難誘導 |  | １ 避難口を開放し、避難誘導にあたる。 ２ 避難誘導は大声で簡潔に行い、階段を優先して誘導する。 |
|  | 応急救護 |  | １ 負傷者の応急処置を行う。 ２ 救急隊との連携、情報提供を行う。 ３ 負傷者の氏名、負傷程度を確認し、記録する。 |

第２　訓練

１　防火管理者は、火災・地震、その他の災害が発生した際に的確かつ迅速な行動をとるため、次表のとおり定期的に訓練を実施するものとする。

| 訓練種別 | 訓練内容 | 訓練実施予定月を記入する。 実施時期 |
| --- | --- | --- |
| 総合訓練 | 消火・避難誘導・通報を連携して行う訓練 | 月・ 月 |
| 部分訓練 | 消火訓練 | 月・ 月 |
|  | 避難誘導訓練 | 月・ 月 |
|  | 通報訓練 | 月・ 月 |

※　消火訓練・避難訓練は、特定防火対象物にあっては年２回以上、非特定防火対象物にあっては、年１回以上実施しなければならない。

２　防火管理者は、訓練を実施する場合、事前に「消防職員の派遣・指導・消防訓練実施届出書」により所轄消防署に届出しなければならない。

第３　防災教育

防火管理者は、防火管理業務に従事する者に対して、防火管理業務に必要な知識・技術を高め

るため、次の事項について教育を行う。

（１）消防計画の内容の周知

（２）各事業所の管理権原の範囲とその責務等

（３）消防用設備等、防災設備等の取扱い及び維持管理

（４）廊下、階段、避難口、防火区画等の避難施設の維持管理

（５）火災、地震その他の災害が発生した場合の自衛消防活動

（６）その他火災予防上必要な事項

第５節　震災対策

第１　震災に備えての事前対策

１　防火管理者は、地震による被害を軽減するために次の措置を講じる。

（１）建築物及び建築物に付随する看板等の倒壊、落下防止措置

（２）ロッカー、自動販売機、棚等の転倒防止措置

（３）火気使用設備からの出火防止措置

（４）危険物等の流出、漏洩防止措置

（５）災害用の備蓄品、資機材の確保及び点検

最寄りの広域避難場所（市が指定）を記入する。

小中学校、体育館等。

２　震災時の活動

防火管理者は、地震による被害を軽減するため次の措置を行う。

（１）第４節第１の自衛消防活動を実施する。

（２）関係機関から情報を収集する。

（３）防火管理者の判断により広域避難場所　　　　　　　　　　に避難する。

（４）地震後の火気使用設備等及び建物等の点検をし、安全を確認後に使用する。

この消防計画に従って防火管理業務の実施を始める年月日を記入する。

附則　この計画は、　　　　　年　　月　　日から実施する。

印は、該当する場合に規定する項目であること

◆

防火管理業務を委託している場合に記入する。

| 受託者情報 |  | 受託者氏名 |  |  | （法人の場合は、名称及び代表者氏名） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 住所・電話番号 |  |  | （法人の場合は所在地） |  |  |  |  |
| 受託者に委託する防火（防災）管理業務の範囲及び方法 | 常駐方式 |  | 範囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検等） □ 避難又は防火上必要な設備等の維持管理 □ 火災、地震その他の災害が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 消防計画に基づく消防訓練の実施及び指導 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 方法 | 常駐場所 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 常駐人員 |  | 営業時間内 名 営業時間外 名 |  |  |  |
|  |  |  |  | 委託する時間帯 |  | □ 時 分～ 時 分・□24時間 |  |  |  |
|  | 巡回方式 |  | 範囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検等） □ 避難又は防火上必要な設備等の維持管理 □ 火災、地震その他の災害が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 消防計画に基づく消防訓練実施及び指導 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 方法 | 巡回回数 |  |  | 回 |  |  |
|  |  |  |  | 巡回人員 |  |  | 営業時間内 名 営業時間外 名 |  |  |
|  |  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  | □全て □一部（ ） |  |  |
|  |  |  |  | 委託する時間帯 |  |  | □ 時 分～ 時 分・□24時間 |  |  |
|  | 遠隔移報方式 |  | 登録年月日・登録承認番号 |  |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |
|  |  |  | 範囲 | □ 消防・防災設備等の遠隔監視・操作作業 □ 火災、地震その他の災害が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 到着所要時間 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  | □全て □一部（ ） |
|  |  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  | □ 時 分～ 時 分・□24時間 |

防火管理業務委託状況表